## Лист1
№ | Назва лікарського засобу, виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Ціна | Залишок на 01.08. 2026р |  | Оборот за серпень місяць |  |  |  | Залишок на 01.09.2026р
|  |  |  | Кількість | Сума | Отримано |  | Використано |  | кількість | сума
[6 empty] | кількість | сума | кількість | сума
1 | Шовний матеріал Синтіл №4 | шт | 46.36 | 30 | 1390.8 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1390.8
1 | Пробірка вакуумна для збору крові,9,0 з активатором згортання, 16х100мм, стерильна,з червоною кришкою | шт | 5.61 | 1700 | 9537 |  | 0 |  | 0 | 1700 | 9537
| Пробірка вакуумна для збору крові,9,0 з активатором згортання, 16х100мм, стерильна,з червоною кришкою | шт | 5.76 | 6000 | 34560 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 34560
2 | Пробірка вакуумна 2,0 з КЗ ЕДТА 13х75мм, №100 бузковою кр. | шт | 4.07 | 3200 | 13024 |  | 0 | 1200 | 4884 | 2000 | 8140
3 | Пробірка вакуумна 4,0 13х75мм, №100 | шт | 4.48 | 5600 | 25088 |  | 0 | 1500 | 6720 | 4100 | 18368
4 | Вакуумна пробірка 4,5 з цитратом натрію (3,2%) з блакитною кр. | шт | 4.59 | 0 | 0 | 2400 | 11016 | 100 | 459 | 2300 | 10557
5 | Пробірки вакуумні 6,0 13х100мм, 100шт/упаковка | шт | 4.78 | 6200 | 29636 |  | 0 | 500 | 2390 | 5700 | 27246
6 | Транспортна пробірка з середовищем Amies пластикова паличка, віскоза | шт | 8.99 | 340 | 3056.6 |  | 0 |  | 0 | 340 | 3056.6
7 | Аплікатор "ВОЛЕС" на пластиковій паличці, стерильний | шт | 1.82 | 800 | 1456 |  | 0 |  | 0 | 800 | 1456
8 | Аплікатор "ВОЛЕС" на пластиковій паличці в пробірці із захисним ковпачком, стерильний | шт | 4.63 | 700 | 3241 |  | 0 |  | 0 | 700 | 3241
9 | Ланцет(скарифікатор) для крові стерильний №200 | шт | 0.45 | 17200 | 7740 |  | 0 |  | 0 | 17200 | 7740
10 | Мікропробірки типу епендорф (2мл) №500 | пак | 256.92 | 4 | 1027.68 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1027.68
11 | Мікропробірки з ПП, типу Еппендорф, з кришкою | шт | 0.48 | 10000 | 4800 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 4800
12 | Голка двостороння "ВОЛЕС" 21G (0,8х38мм) для вакуумного забору крові, №100 | шт | 2.96 | 7900 | 23384 |  | 0 | 2000 | 5920 | 5900 | 17464
13 | Голка для спінальної анестезії G18(рожева) | шт | 81.56 | 280 | 22836.8 |  | 0 |  | 0 | 280 | 22836.8
14 | Голка для спінальної анестезії G18(рожева) | шт | 102.56 | 180 | 18460.8 |  | 0 |  | 0 | 180 | 18460.8
15 | Голка для спінальної анестезії G22(чорна) | шт | 82.31 | 15 | 1234.65 |  | 0 | 15 | 1234.65 | 0 | 0
16 | Голка для спінальної анестезії G22(чорна) | шт | 83.76 | 500 | 41880 |  | 0 | 35 | 2931.6 | 465 | 38948.4
17 | Голка для спінальної анестезії G25(помаранч.) | шт | 85.04 | 275 | 23386 |  | 0 |  | 0 | 275 | 23386
18 | Голка для спінальної анестезії G25(оранжева) | шт | 86.54 | 500 | 43270 |  | 0 |  | 0 | 500 | 43270
19 | Голка для спінальної анестезії Spinocan 0,47х88мм, G26х3 1/2 дюйма (коричнева) | шт | 100.95 | 100 | 10095 |  | 0 |  | 0 | 100 | 10095
20 | Голка для спінальної анестезії Spinocan 0,47х88мм, G26х3 1/2 дюйма (коричнева) | шт | 102.74 | 100 | 10274 |  | 0 |  | 0 | 100 | 10274
21 | Лезо для скальпеля Zepf(Зепф) стерильне, № 11 №100 | шт | 14.21 | 700 | 9947 |  | 0 |  | 0 | 700 | 9947
| Лезо для скальпеля Zepf(Зепф) стерильне, № 11 №100 | шт | 14.04 | 2000 | 28080 |  | 0 | 300 | 4212 | 1700 | 23868
22 | Лезо для скальпелю №11 №100 Medicare | шт | 2.11 | 3700 | 7807 |  | 0 |  | 0 | 3700 | 7807
| Лезо скальпеля №11, стерильне | шт | 2.56 | 2000 | 5120 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 5120
23 | Лезо скальпеля №23, стерильне Medicare | шт | 2.56 | 3800 | 9728 |  | 0 |  | 0 | 3800 | 9728
| Лезо для скальпеля Zepf(Зепф) стерильне, № 23 №100 | шт | 14.04 | 3000 | 42120 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 42120
24 | Ручка скальпеля №3 L, 21,0см.Zepf | шт | 1310.54 | 5 | 6552.7 |  | 0 |  | 0 | 5 | 6552.7
25 | Голки хірургічні діаметром 1,1 мм, ріжучі зворотні окружність 1/2, довжиною 50 мм | шт | 89.7 | 48 | 4305.6 |  | 0 |  | 0 | 48 | 4305.6
26 | Голки хірургічні діаметром 1 мм, колючі окружність 1/2, довжиною 42 мм |  | 71.3 | 48 | 3422.4 |  | 0 |  | 0 | 48 | 3422.4
27 | Сильфон 300 мл | шт | 33 | 264 | 8712 |  | 0 |  | 0 | 264 | 8712
28 | Шовк розмір 6.0 натуральний хірургічний без голки стерильний IGAR | шт | 35.6 | 252 | 8971.2 |  | 0 |  | 0 | 252 | 8971.2
29 | Шовк IGAR №2 (USP 3/0) 1,5 м | шт | 25.2 | 96 | 2419.2 |  | 0 |  | 0 | 96 | 2419.2
30 | Шовк IGAR №3 (USP 2/0) 1,5 м | шт | 25.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Шовк IGAR №4 (USP 1) 1,5 м | шт | 21.46 | 516 | 11073.36 |  | 0 | 120 | 2575.2 | 396 | 8498.16
32 | Шовк IGAR №5 (USP 2) 1,5 м | шт | 25.2 | 288 | 7257.6 |  | 0 |  | 0 | 288 | 7257.6
33 | Шовк IGAR №6 (USP 3) | шт | 28.4 | 360 | 10224 |  | 0 |  | 0 | 360 | 10224
34 | Кетгут IGAR №4 (USP 0) 1,5 м | шт | 66.15 | 168 | 11113.2 |  | 0 | 120 | 7938 | 48 | 3175.2
35 | Кетгут IGAR №5 (USP 1) 1,5 м | шт | 66.15 | 180 | 11907 |  | 0 |  | 0 | 180 | 11907
36 | Кетгут IGAR №6 (USP 2) 1,5 м | шт | 66.15 | 336 | 22226.4 |  | 0 |  | 0 | 336 | 22226.4
37 | Кетгут IGAR №6 (USP 2) 1,5 м | шт | 65.4 | 408 | 26683.2 |  | 0 |  | 0 | 408 | 26683.2
38 | Рукавички латексні хірургічні стерильні неприпудрені ортопедичні Розмір: 6,5; 7,5; 8,5 | пара | 56.23 | 1100 | 61853 |  | 0 |  | 0 | 1100 | 61853
39 | Дренаж прямий №15 HEMOPLAST | шт | 17.5 | 700 | 12250 |  | 0 | 50 | 875 | 650 | 11375
40 | Бинт гіпсовий "Білосніжка", 15смх2,7м | шт | 21.05 | 180 | 3789 |  | 0 |  | 0 | 180 | 3789
41 | Ємкість для калу 30 мл з кришкою, стерильна | шт | 3.73 | 2880 | 10742.4 |  | 0 |  | 0 | 2880 | 10742.4
42 | Ємкість для біологічного матеріалу 60,0 стерильна | шт | 4.5 | 2195 | 9877.5 |  | 0 | 80 | 360 | 2115 | 9517.5
43 | Ємкість для мокроти "ВОЛЕС" 30 мл стерильна | шт | 6.35 | 390 | 2476.5 |  | 0 | 50 | 317.5 | 340 | 2159
44 | Катетер Фолея латексний р.18 | шт | 28.6 | 270 | 7722 |  | 0 |  | 0 | 270 | 7722
45 | Катетер Фолея 2-ходовий р. 16 | шт | 28.6 | 960 | 27456 |  | 0 |  | 0 | 960 | 27456
46 | Катетер чоловічий зовнішній Rochester Ultra Flex 36 мм | шт | 117.4 | 30 | 3522 |  | 0 |  | 0 | 30 | 3522
47 | Зовнішній чоловічий урологічний катетер Ultra Flex 29 мм | шт | 117.4 | 30 | 3522 |  | 0 |  | 0 | 30 | 3522
48 | Сечоприймач 2,0 л з Т-краном, стерильний, "ВОЛЕС" | шт | 19.2 | 2400 | 46080 |  | 0 | 50 | 960 | 2350 | 45120
49 | Сечоприймач "ВОЛЕС" 1600 мл з Т-краном стерильний | шт | 19.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Хірургічний пластир Transpore 2,5см х 9,1 м | шт | 52.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Пластир для фіксації внутрішньовенного катетера " ВОЛЕС" 8х6см | шт | 2.63 | 600 | 1578 |  | 0 |  | 0 | 600 | 1578
52 | Хірургічна пов'язка "ВОЛЕС" 10х10см на нетканій основі (спанлейс) стерильна | шт | 7.14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Покриття операційне 300х160см для артроскопії, з гумовим манжетом, отвором діаметром 10см та поглинаючою зоною 100х80см | шт | 174.7 | 210 | 36687 |  | 0 |  | 0 | 210 | 36687
54 | Покриття операційне 260х160см для ортопедії, з U-подібним адгезивним полем 100х20см | шт | 168.4 | 390 | 65676 |  | 0 |  | 0 | 390 | 65676
55 | Стрічка діаграмна 80х23(12) зовн. | шт | 50.18 | 320 | 16057.6 |  | 0 |  | 0 | 320 | 16057.6
56 | Абсорбент вуглекислого газу, 4,5кг | шт | 1638.17 | 14 | 22934.38 |  | 0 |  | 0 | 14 | 22934.38
57 | Гель для УЗД високої в'язкості, блакитний "ЕКО GEL" 5000гр. | шт | 386 | 10 | 3860 |  | 0 | 1 | 386 | 9 | 3474
58 | Газовідвідна трубка Fr 24 | шт | 17.5 | 150 | 2625 |  | 0 |  | 0 | 150 | 2625
59 | Катетер аспіраційний "MEDICARE", конектор Kapkon, розмір 16 | шт | 7.96 | 330 | 2626.8 |  | 0 |  | 0 | 330 | 2626.8
60 | Назальна канюля "ВОЛЕС" одноразового використання(для дорослих) довжина магістралі 2 м | шт | 22.8 | 130 | 2964 |  | 0 |  | 0 | 130 | 2964
61 | Зонд шлунковий №18 | шт | 33.05 | 130 | 4296.5 |  | 0 |  | 0 | 130 | 4296.5
62 | Зонд шлунковий №18 | шт | 46 | 115 | 5290 |  | 0 |  | 0 | 115 | 5290
63 | Зонд шлуковий №30 | шт | 47.71 | 180 | 8587.8 |  | 0 |  | 0 | 180 | 8587.8
64 | Зонд назогастральний р.15(800мм) | шт | 16 | 880 | 14080 |  | 0 |  | 0 | 880 | 14080
65 | Грілка гумова типу Б (комбінована), 2 л | шт | 281.2 | 22 | 6186.4 |  | 0 |  | 0 | 22 | 6186.4
66 | Трубка ендотрахеальна (з манжетою) розмір:7,0,7,5,8,0, 8,5/Medicare | шт | 37.1 | 990 | 36729 |  | 0 |  | 0 | 990 | 36729
67 | Маска киснева "MEDICARE"(для дорослих, з мішком) | шт | 58.1 | 100 | 5810 |  | 0 |  | 0 | 100 | 5810
68 | Маска киснева подовжена для дорослих "MEDICARE" | шт | 37.74 | 250 | 9435 |  | 0 |  | 0 | 250 | 9435
69 | Шапочка медична | шт | 1.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | Бахіли одноразові поліетиленові 3г | шт | 0.41 | 2600 | 1066 |  | 0 | 300 | 123 | 2300 | 943
71 | Шпатель ВОЛЕС отоларингологічний стерильний, дерев'яний шліфований (150х18х1,6мм) №100 | шт | 1.31 | 3400 | 4454 |  | 0 |  | 0 | 3400 | 4454
72 | Комбінований тест для виявлення антигену ротавірусу та антигену аденовірусу, W134-C | шт | 148.2 | 250 | 37050 |  | 0 |  | 0 | 250 | 37050
73 | Комбінований швидкий тест для визначення антигена COVID-19 та грипу А/В, МІ-S43 | шт | 98.97 | 290 | 28701.3 |  | 0 |  | 0 | 290 | 28701.3
74 | Комбінований тест для виявлення гепатиту В(HBsAg), гепатиту С (HCV), ВІЛ (HIV) та сифілісу (Syphilis), МІ-W 44 | шт | 55 | 200 | 11000 |  | 0 |  | 0 | 200 | 11000
75 | Механічний тонометр LD-60 | шт | 650.03 | 1 | 650.03 |  | 0 |  | 0 | 1 | 650.03
76 | Тонометр LD-71 | шт | 567.1 | 17 | 9640.7 |  | 0 |  | 0 | 17 | 9640.7
77 | Механічний тонометр LD-80 | шт | 878.58 | 8 | 7028.64 |  | 0 |  | 0 | 8 | 7028.64
78 | Пульсоксиметр ВМ 1000 D | шт | 615.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | Пульсоксиметр ВМ 1000 А | шт | 4972.18 | 2 | 9944.36 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9944.36
80 | Глюкометр Ассu- Chek Instant | шт | 1126.496 | 2 | 2252.992 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2252.992
81 | Тест-полоски Ассu- Chek Instant, 50 штук | шт | 585.61 | 1 | 585.61 |  | 0 |  | 0 | 1 | 585.61
82 | Тест-смужки GluNeo Lite для глюкометра, 50 штук | шт | 475.29 | 11 | 5228.19 |  | 0 | 5 | 2376.45 | 6 | 2851.74
83 | Пелюшки гігієнічні 90смх60см №240 не стерильна | шт | 16.31 | 330 | 5382.3 |  | 0 |  | 0 | 330 | 5382.3
84 | Пелюшка поглинаюча 90х60см стерильна "Білосніжка" | шт | 33.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | Пелюшка поглинаюча 90х60см стерильна "Білосніжка"(компактна) | шт | 27.16 | 100 | 2716 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2716
86 | Пелюшка поглинаюча 60х60см стерильна "Білосніжка" | шт | 26.46 | 180 | 4762.8 |  | 0 |  | 0 | 180 | 4762.8
87 | Захисне водонепроникне покриття для матрацу 200х100х20см | шт | 800 | 8 | 6400 | 32 | 25600 |  | 0 | 40 | 32000
88 | Жовтий наконечник для піпеточного дозатора, типу Gilson, нестерильний (0,5-200мкл) 1000 шт. | пак | 148.3 | 45 | 6673.5 |  | 0 | 2 | 296.6 | 43 | 6376.9
89 | Світло-блакитний наконечник для піпеточного дозатора, типу Gilson, нестерильний (100-1000 мкл) 500 шт. | пак | 148.3 | 100 | 14830 |  | 0 |  | 0 | 100 | 14830
90 | Кінцевик 5000,універсальний | шт | 3.61 | 6500 | 23465 |  | 0 |  | 0 | 6500 | 23465
91 | Фільтр вірусо-бактеріальний "ВОЛЕС" (з портом, для дорослих) стерильний | шт | 64.5 | 200 | 12900 |  | 0 |  | 0 | 200 | 12900
92 | Фільтр вірусо-бактеріальний "ВОЛЕС" з тепло-вологообмінником ( з портом, для дорослих) стерильний | шт | 78.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | Комплект для катетеризації великих судин 2-канальний | шт | 944.87 | 20 | 18897.4 |  | 0 |  | 0 | 20 | 18897.4
94 | Набір для тривалої епідуральної анестезії Perifix ONE 401 Filter Set | шт | 608.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | Подовжувач ULTRAMED для інфузійних систем Високого тиску, 150см, стерильний. | шт | 19.88 | 720 | 14313.6 |  | 0 |  | 0 | 720 | 14313.6
96 | Трубка насоса для ангіографії | шт | 3650 | 0 | 0 | 30 | 109500 |  | 0 | 30 | 109500
97 | Рукавички оглядові латексні "MEDICARE"(нестерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані) розмір S,M,L | пара | 5.02 | 14750 | 74045 |  | 0 | 3000 | 15060 | 11750 | 58985
98 | Рукавички хірургічні латексні "MEDICARE"(стерильні, без пудри, текстуровані, з валиком на манжеті) розмір 6,5;7,0;8,0;8,5 | пара | 17.1 | 1200 | 20520 |  | 0 | 200 | 3420 | 1000 | 17100
99 | Рукавички хірургічні латексні "MEDICARE"(стерильні, з пудрою, текстуровані, з валиком на манжеті) розмір 6,5;7,0;8,0;8,5 | пара | 13.7 | 700 | 9590 |  | 0 | 200 | 2740 | 500 | 6850
100 | Складений стілець-туалет з м'яким сидінням на колесах | шт | 4999 | 2 | 9998 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9998
101 | Розбірний стілець-туалет з м'яким сидінням | шт | 5499 | 3 | 16497 |  | 0 |  | 0 | 3 | 16497
102 | Санітарна ємність з кришкою знімна до стільця-туалета | шт | 516.5 | 20 | 10330 |  | 0 |  | 0 | 20 | 10330
103 | Сітка хірургічна з плетеного поліпропілену одноразового використання стерильна,15х20см | шт | 999 | 6 | 5994 |  | 0 |  | 0 | 6 | 5994
104 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луєр сліп "MEDICARE", 2,0 мл )трьохкомпонентний, з голкою 0,6х25мм) | шт | 1.26 | 100 | 126 |  | 0 |  | 0 | 100 | 126
| Загальна сума: |  |  |  | 1376804.492 |  | 146116 |  | 66179 |  | 1456741.492
"СОФІ-МЕД"
1 | Пристрій для вливання інфузійних розчинів "MEDICARE" з металевою голкою | шт | 5.457 | 2950 | 16098.15 |  | 0 | 500 | 2728.5 | 2450 | 13369.65
2 | Однораз.сист. для влив.інф. розчинів, крові та кровозамін. Luer slip 18G | шт | 9.095 | 1660 | 15097.7 |  | 0 | 100 | 909.5 | 1560 | 14188.2
| Загальна сума: |  |  |  | 31195.85 |  | 0 |  | 3638 |  | 27557.85
1 | Тест багатопрофільний для виявлення наркотиків у сечі: морфіну, кокаїну, амфетаміну, метамфетаміну, маріхуани,бензодіазепінів, МДМА (екстазі), барбітуратів, метадону, кетаміну, трамадолу, синтетичної маріхуани(спайс) SNIPER | шт | 396.8523 | 300 | 119055.69 |  | 0 |  | 0 | 300 | 119055.69
[5 empty] | 119055.69 |  | 0 |  | 0 |  | 119055.69